SPECYFIKACJA WYCENY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zamawiający | Instytut Transportu Samochodowego 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Dostawę aktualizacji oprogramowania LabChart do ver. 8, lub dostawę oprogramowania równoważnego, wraz z bezprzewodowym systemem pomiarowym parametrów fizjologicznych Equivital, lub równoważnym, dających możliwość pomiaru EKG, tętna, częstości oddechów, temperatury skóry, przyspieszenie w osiach XYZ, poziomu saturacji (SpO2) i GSR |
| Opis zamówienia | Oprogramowanie LabChart ver. 8, lub równoważny. Parametry równoważności: 1. Oprogramowanie służące do akwizycji i analizy danych pomiarowych umożliwiające bezprzewodowy pomiar i zapis wymienionych parametrów: pomiar EKG, tętna, częstości oddechów, temperatury skóry, przyspieszenie w osiach XYZ, poziomu saturacji (SpO2) i pomiaru GSR (reakcja skórna-galwaniczna). 2. Współpraca z systemem operacyjnym Microsoft Windows 8.1 i Microsoft Windows 10. 3. Pełna współpraca z dostarczonym bezprzewodowym systemem pomiarowym parametrów fizjologicznych. 4. Licencja nieograniczona czasowo. Bezprzewodowy system pomiarowy parametrów fizjologicznych Equivital, lub równoważny. Parametry równoważności: 1. Moduły do pomiaru EKG, tętna, częstości oddechów, temperatury skóry, przyspieszenia w osiach XYZ. Dane przekazywane bezprzewodowo do komputera klasy PC. Bezpiecznie mocowane w kieszeni pasów pomiarowych. Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe. Czas pracy co najmniej 12h. 2. Co najmniej 5 sztuk pasów pomiarowych obejmujących całościowo pełny zakres obwodu klatki piersiowej 80-108 cm lub większy. Co najmniej 2 paski na ramię. Wyposażone w elektrody EKG i przetwornik sygnału oddechowego. Co najmniej dwie kieszenie umożliwiające bezpieczny montaż urządzeń pomiarowych. 3. Przewód USB umożliwiający konfigurację i ładowanie urządzenia pomiarowego. 4. Urządzenie do komunikacji bezprzewodowej umożliwiające akwizycję i zapisywanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym z systemu pomiarowego na komputerze PC poprzez port USB. 5. Moduł bezprzewodowy umożliwiający pomiar tętna i saturacji (SpO2). Wyposażone w wyświetlacz pokazujący aktualne wartości pomiarowe. Mocowane na nadgarstku lub ramieniu. Pomiar dokonywany klipsem mocowanym na palcu. Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe umożlwiające co najmniej 24 godzinną pracę ciągłą. Dane przekazywane bezprzewodowo do komputera klasy PC. 6. Moduł umożlwiający pomiar GSR (reakcji skórno-galwanicznej). Mocowane bezpiecznie w kieszeni pasa pomiarowego lub na nadgarstku. Dane przekazywane bezprzewodowo do komputera klasy PC. Zasilanie akumulatorowe lub przewodowe z innego urządzenia systemowego. 7. Pełna kompatybilność z dostarczonym oprogramowaniem do akwizycji i analizy danych. |
| Termin realizacji | 4 tygodnie |
| Termin i miejsce sposób składania wycen | Wyceny sporządzone zgodnie z niniejszą specyfikacją prosimy składać do dnia 26.03.2020 r. na adres e-mail: monika.ucinska@its.waw.pl |
| Cena za realizację przedmiotu zamówienia netto i brutto [PLN] (wypełnia Wykonawca) | cena netto:…………………….…………………………………. cena brutto:…………………….…………………………………. |
| Dane teleadresowe Wykonawcy: (wypełnia Wykonawca) |  |

Niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, a wycena przesłana przez Wykonawcę stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości zamówienia i nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.